Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  (ул. Энергетиков, 1 «Б»

общая площадь жилых и нежилых помещений – 559,4 кв. м.)

| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 559,4 |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 7786,85 | 1,16 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю | 2282,35 | 0,34 |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок, маршей | 2 раза в месяц | 1342,56 | 0,20 |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | 805,54 | 0,12 |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год | 671,28 | 0,10 |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. | 1 раз в месяц | 1 208,30 | 0,18 |
| 1.6. | Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю | 1476,82 | 0,22 |
| II. Уборка придомовой территории |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 32288,56 | 4,81 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. | 1 раз в сутки в дни снегопада | 3893,42 | 0,58 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | Через 3 часа во время снегопада | 2483,74 | 0,37 |
| 2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 3222,15 | 0,48 |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада | 1946,71 | 0,29 |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда | 1946,71 | 0,29 |
| 2.1.10 | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю | 3222,14 | 0,48 |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков. | 1 раз в 2 суток | 2215,22 | 0,33 |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в 2 суток (70% территорий) | 2215,22 | 0,33 |
| 2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. | 1 раз в 2 суток (50% территорий) | 2215,22 | 0,33 |
| 2.2.8. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. | 2215,22 | 0,33 |
| 2.2.9. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю | 3222,15 | 0,48 |
| 2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 1611,07 | 0,24 |
| 2.4. | Вывоз крупногабаритного мусора | Постоянно | 1879,59 | 0,28 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год | 939,79 | 0,14 |
| 3.3. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год | 8458,13 | 1,26 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вент. каналов. | 1 раз в год | 420,71 | 0,06 |
| 4.2. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества. | 1 раз в год | 469,89 | 0,07 |
| 4.3. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 3222,14 | 0,48 |
| 4.4. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно | 939,79 | 0,14 |
| 4.5. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |
| 4.5.1. | Общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях. | 1 раз в год | 1141,18 | 0,17 |
| 4.5.2. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов. | 12 раз в год | 805,53 | 0,12 |
| 4.6 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) жилого дома. |  | 35577,86 | 5,30 |
| 4.6.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 6041,52 | 0,90 |
| 4.6.2. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 2 раза в год | 2 013,84 | 0,30 |
| 4.6.3. | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости | 2282,35 | 0,34 |
| 4.6.4. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 2 раза в год | 1812,45 | 0,27 |
| 4.7. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 3960,56 | 0,59 |
| 4.7.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами | 2 раза в год | 2013,84 | 0,30 |
| 4.7.2. | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 1946,72 | 0,29 |
| 4.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 5437,37 | 0,81 |
| 4.8.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 1 946,71 | 0,29 |
| 4.8.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.8.3. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 5235,99 | 0,78 |
| 4.9.1. | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.9.4. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.9.5. | устранение протечек кровли | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | 1 812,46 | 0,27 |
| 4.10.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 1 812,46 | 0,27 |
| 4.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 5235,99 | 0,78 |
| 4.11.1. | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.11.2. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.11.3. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 1745,33 | 0,26 |
| 4.12.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | 1745,33 | 0,26 |
| 4.13. | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 4.13.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год | 537,02 | 0,08 |
| 4.13.2. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 872,67 | 0,13 |
| 4.13.3. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 738,41 | 0,11 |
| 4.13.4. | Материалы по проф. работам |  | 11008,99 | 1,64 |
| V. Прочее |
| 5.1. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 2886,5 | 0,43 |
| 5.2. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 24568,85 | 3,66 |
|  | Итого |  | 132 644,93 | 19,76 |
|  | Всего ремонт и содержание жилья | 132 644,93 | 19,76 |