Перечень

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса (ул. Ватутина, 1

общая площадь жилых и нежилых помещений – 674,1 кв. м.)

| № | Виды работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (руб.) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (руб./мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, кв.м. |  |  | 674,1 |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток | 40 365,11 | 4,99 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю |  | 2,69 |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок, маршей | 2 раза в месяц |  | 1,25 |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год |  | 0,14 |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |  | 0,14 |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  | 0,12 |
| 1.6. | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  | 0,65 |
| II. Уборка придомовой территории |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории | 6 714,04 | 0,83 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
| 2.1.6. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территорий в дни без осадков | 1 раз в 2 суток |  |  |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон |  |  |
| 2.2.5. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |  |  |
| 2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно |  |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3. | Работы по подготовке многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 38 989,94 | 4,82 |
| 3.1. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год |  | 0,41 |
| 3.2. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год |  | 4,41 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 4. | Работы по проведению технических осмотров и мелкому ремонту | 91 812,42 | 11,35 |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вент. каналов | 1 раз в год |  | 0,12 |
| 4.2. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 1 раз в год |  | 0,87 |
| 4.3. | Аварийное обслуживание | Постоянно |  | 0,41 |
| 4.4. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно |  | 0,25 |
| 4.5. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  | 0,62 |
| 4.5.1. | Общие и частичные осмотры стояков водоснабжения и водоотведения в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год |  | 0,22 |
| 4.5.2. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол. водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год |  | 0,22 |
| 4.5.3. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год |  | 0,08 |
| 4.5.4. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год |  | 0,08 |
| 4.5.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год |  | 0,02 |
| 4.6. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 0,88 |
| 4.6.1. | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год |  | 0,33 |
| 4.6.2. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2 раза в год |  | 0,25 |
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |  |  |
| 4.6.3. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год |  | 0,30 |
| 4.7. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | 0,53 |
| 4.7.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами | 2 раза в год |  | 0,32 |
| 4.7.2. | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | 2 раза в год |  | 0,21 |
| 4.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  | 0,99 |
| 4.8.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год |  | 0,33 |
| 4.8.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год |  | 0,33 |
| 4.8.3. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год |  | 0,33 |
| 4.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  | 0,89 |
| 4.9.1. | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |  | 0,38 |
| 4.9.2. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |  | 0,29 |
| 4.9.3. | устранение протечек кровли | 2 раза в год |  | 0,22 |
| 4.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | 0,30 |
| 4.10.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год |  | 0,30 |
| 4.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 1,30 |
| 4.11.1. | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год |  | 0,32 |
| 4.11.2. | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции | 2 раза в год |  | 0,32 |
| 4.11.3. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год |  | 0,33 |
| 4.11.4. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год |  | 0,33 |
| 4.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 0,33 |
| 4.12.1. | проверка состояния основания, поверхностного слоя | 2 раза в год |  | 0,33 |
| 4.13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 0,30 |
| 4.13.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2 раза в год |  | 0,30 |
| 4.14. | Техническое обслуживание |  | 3,56 |
| 4.14.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год |  | 0,29 |
| 4.14.2. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год |  | 0,25 |
| 4.14.3. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год |  | 0,22 |
| 4.14.4. | Материалы по проф. работам |  |  | 2,80 |
| V. Прочее |
| 5. | Прочее |  | 55 491,91 | 6,86 |
| 5.1. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости |  | 0,76 |
| 5.2. | Затраты по управлению домом | Постоянно |  | 6,10 |
|  | Итого |  | 233 373,42 | 28,85 |
|  | Расходы на приобретение объема электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в МКД (по нормативу) |  | 20 223,00 | 2,50 |
|  | Всего содержание и ремонт жилья |  | 253 596,42 | 31,35 |